## ASST SETTE LAGHI
TRADATE | CENTRALI | [5 empty] | NUMERO PRESE | [10 empty] | N. di carrelli che l'OE deve garantire | Supporti a muro |  | N. di rastrelliere che l'OE deve garantire | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO
| OSSIGENO, principale LT 5000 | OSSIGENO, villa Garlamrini | PROTOSSIDO | ASPIRAZIONE (VUOTO ) | ARIA MEDICALE | EVACUZIONE | Posti letto – Prese O2 | Posti letto – Prese NO2 | Posti letto – Prese Aria medicale | Posti letto – Prese Vuoto | Laboratori – Prese Aria medicale | Sale Operatorie – Prese O2 | Sale Operatorie – Prese NO2 | Sale Operatorie – Aria medicale | Sale Operatorie - Vuoto | prese evacuazione | prese CO2 |  | Numerosità che l'OE deve garantire | Con quanti posti bombola
| costituita da un evaporatore criogenico con serbatoio da 5.000lt (definita centrale principale), oltre che da una fonte di riserva ed emergenza costituita da due pacchi16+16 bombole. | costituita da n. 1 centrale a scambio automatico da 3+3 bombole e da una riserva da altre 3 bombole. | costituita da 1 centrale a scambio automatico da 5+5 bombole e da una centrale di riserva da 5 bombole. | 2 | 1 | 2 | 345 | 8 | 73 | 280 | inserite nel totale posti letto | 38 | 35 | 35 | 34 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
CIRCOLO | CENTRALI | [6 empty] | NUMERO PRESE | [10 empty] | N. di carrelli che l'OE deve garantire | Supporti a muro |  | N. di rastrelliere che l'OE deve garantire | N. di pacchi bombola minimo da garantire | N. di miscelatori minimo da garantire | ALTRO | ALTRO | ALTRO
| OSSIGENO 20 000 LT | AZOTO LIQUIDO FU 20 000 LT | AZOTO LIQUIDO DM | PROTOSSIDO | ASPIRAZIONE (VUOTO ) | ARIA MEDICALE | EVACUZIONE | Posti letto – Prese O2 | Posti letto – Prese NO2 | Posti letto – Prese Aria medicale | Posti letto – Prese Vuoto | Laboratori – Prese Aria medicale | Sale Operatorie – Prese O2 | Sale Operatorie – Prese NO2 | Sale Operatorie – Aria medicale | Sale Operatorie - Vuoto | prese evacuazione | prese CO2 |  | Numerosità che l'OE deve garantire | Con quanti posti bombola
| 1 | 1 | 1 | ? | 6 | 2 | 2 | 450 | 30 | 70 (aria 4) 10 (aria 8) | 420 | 50 | 294 | 150 | 294 (aria 4) - 70 (aria 8) | 284 | 89 | 36 | 10 | 10 | 5 | 10 | 16 pacchi aria - 16 pacchi O2 | 1
PONTE | CENTRALI | [5 empty] | NUMERO PRESE | [10 empty] | N. di carrelli che l'OE deve garantire | Supporti a muro |  | N. di rastrelliere che l'OE deve garantire | N. di pacchi bombola minimo da garantire | N. di miscelatori minimo da garantire | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO
| Ossigeno medicinale F.U. n. 1 serbatoio della capacità di 5.000 L | Azoto liquido F.U. n. 1 serbatoi della capacità di 240 L (carrellato) | PROTOSSIDO | ASPIRAZIONE (VUOTO ) | ARIA MEDICALE | EVACUZIONE | Posti letto – Prese O2 | Posti letto – Prese NO2 | Posti letto – Prese Aria medicale | Posti letto – Prese Vuoto | Laboratori – Prese Aria medicale | Sale Operatorie – Prese O2 | Sale Operatorie – Prese NO2 | Sale Operatorie – Aria medicale | Sale Operatorie - Vuoto | prese evacuazione | prese CO2 |  | Numerosità che l'OE deve garantire | Con quanti posti bombola
| 1 | 1 | ? | 2 | 1 | ? | 444 | 9 | 160 (aria 4) 25 (aria 8) | 350 | inserite nel totale posti letto | 85 | 17 | 72 (aria 4) 22 (aria 8) | 85 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 pacchi O2 - 2 pacchi aria | 0
CITTIGLIO | CENTRALI | [5 empty] | NUMERO PRESE | [10 empty] | N. di carrelli che l'OE deve garantire | Supporti a muro |  | N. di rastrelliere che l'OE deve garantire | N. di pacchi bombola minimo da garantire | Prese aria 8 bar | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO
| Ossigeno medicinale F.U. n.1 serbatoio della capacità di 6.100 l | Azoto liquido | PROTOSSIDO | ASPIRAZIONE (VUOTO ) | ARIA MEDICALE | EVACUZIONE | Posti letto – Prese O2 | Posti letto – Prese NO2 | Posti letto – Prese Aria medicale | Posti letto – Prese Vuoto | Laboratori – Prese Aria medicale | Sale Operatorie – Prese O2 | Sale Operatorie – Prese NO2 | Sale Operatorie – Aria medicale | Sale Operatorie - Vuoto | prese evacuazione | prese CO2 |  | Numerosità che l'OE deve garantire | Con quanti posti bombola
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 205 | 6 | 130 | 193 | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 per O2 - 4 aria - 9 bb N2O
LUINO | CENTRALI | [5 empty] | NUMERO PRESE | [10 empty] | N. di carrelli che l'OE deve garantire | Supporti a muro |  | N. di rastrelliere che l'OE deve garantire | N. di pacchi bombola minimo da garantire | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO
| OssigenomedicinaleF.U.n.1serbatoiodellacapacitàdi3.000L | Azoto liquido | PROTOSSIDO | ASPIRAZIONE (VUOTO ) | ARIA MEDICALE | EVACUAZIONE | Posti letto – Prese O2 | Posti letto – Prese NO2 | Posti letto – Prese Aria medicale | Posti letto – Prese Vuoto | Laboratori – Prese Aria medicale | Sale Operatorie – Prese O2 | Sale Operatorie – Prese NO2 | Sale Operatorie – Aria medicale | Sale Operatorie - Vuoto | prese evacuazione | prese CO2 |  | Numerosità che l'OE deve garantire | Con quanti posti bombola
| 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | 168 | 8 | 161 (aria 4) 6 (aria 8) | 187 | inserite nel totale posti letto | 23 | 10 | 24 (aria 4) 4 (aria 8) | 15 | 15 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 pacchi aria
ANGERA | CENTRALI | [5 empty] | NUMERO PRESE | [10 empty] | N. di carrelli che l'OE deve garantire | Supporti a muro |  | N. di rastrelliere che l'OE deve garantire | N. di pacchi bombola minimo da garantire | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO
| Ossigeno medicinale F.U. n.1 serbatoio della capacità di 5.000 l | Azoto liquido | PROTOSSIDO | ASPIRAZIONE (VUOTO ) | ARIA MEDICALE | EVACUAZIONE | Posti letto – Prese O2 | Posti letto – Prese NO2 | Posti letto – Prese Aria medicale | Posti letto – Prese Vuoto | Laboratori – Prese Aria medicale | Sale Operatorie – Prese O2 | Sale Operatorie – Prese NO2 | Sale Operatorie – Aria medicale | Sale Operatorie - Vuoto | prese evacuazione | prese CO2 |  | Numerosità che l'OE deve garantire | Con quanti posti bombola
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129 | 0 | 5 | 120 | 0 | 11 | 13 | 10 (a 4 bar) + 3 (8 bar) | 17 | 8 | 0 |  |  |  |  | 2 per O2 - 1 aria - 6 bb N2O
MANCANO NELLA TABELLA I SEGUENTI COMPONENTI DI UN IMPIANTO:
PRESE ARIA COMPRESSA 8 BAR
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE RETE PRIMARIA
RIDUTTORI 2° STADIO SINGOLI
RIDUTTORI 2° STADIO DOPPI
CENTRALINE DI ALLARME DI BASSA E ALTA PRESSIONE DELLA RETE
SISTEMI VENTURI PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI
QUADRI DI COLLEGAMENTO SISTEMI DI EMERGENZA
QUADRI DI DECOMPRESSINE RAPE DI EMERGENZA
QUADRI DI SCAMBIO PACCHI BOMBOLE
REMOTIZZAZIONE ALLARMI
NELLA CONSISTENZA DELLE CENTRALI NON VIENE INDICATA LA COMPOSIZIONE DI OGNI SINGOLA POSTAZIONE (N. COMPRESSORI SERBATOI CATENE FILTRANTI ESSICATORI - POMPE DEL VUOTO ALLARMI ECC.)
Note on W12: Utente:
Note on W18: Utente: