## Foglio2
apparecchiature acquistate grazie ai fondi donati Covid- 19 ASST Sette Laghi
tipologia apparecchiatura | destinazione d'uso | Reparti destinatari | quantitativi | importo (con IVA) | data
sistema monitoraggio multiparametrico in telemetria | monitoraggio parametri vitali pazienti Covid positivi, ricoverati ed isolati - copertura 10 posti letto | Medicina d'Urgenza | 1 | 61000 | 2020-03-24
centrale di monitoraggio | potenziamento del monitoraggio del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo per coprire in telemetria o monitoraggio i pazienti accolti nella Degenza del PS. | Pronto Soccorso | 1 | 76250 | 2020-03-25
ecografo | ecografo media-fascia per diagnosi FAST completo di doppler transcranico | Terapia Intesiva allestita nel blocco operatorio | 1 | 32635 | 2020-03-25
ecografo | ecografo portatile completo di due sonde per diagnosi veloce, trasportabile per diagnosi domiciliare | Medicina d'Urgenza | 1 | 17690 | 2020-03-25
ecografo | ecografo media- fascia carrellato completo di tre sonde e software cardiologico multidisciplinare per diagnosi | Medicina d'Urgenza | 1 | 45140 | 2020-03-25
ecografo | ecografo media-fascia con due sonde per diagnosi FAST | Blocco operatorio | 1 | 30500 | 2020-03-26
sistema ad ultrasuoni palmare | immaging b-mode e color per esami a vasi periferici, piccoli organi, torace e polmoni, oltre che guida per accesi venosi ed arteriosi | Pneumolgia e Pronto Soccorso | 2 | 12444 | 2020-03-26
generatore alti flussi | generatore ad alti flussi umidificato per supporto ventilatorio e materiale di consumo per un periodo di qualche mese | Pneumologia | 3 | 12810 | 2020-03-27
sistema per radiografia domiciliare | sistema portatile per eseguire radiografie anche al domicilio nell'ambito del progetto di diagnosi sul domicilio di pazienti Covid | Medicina d'Urgenza | 1 | 60878 | 2020-03-27
letti elettrificati | letti elettrificati per degenze Covid e post- Covid in apertura | Vari | 5 | 10370 | 2020-03-30
ecografo | ecografo media- fascia carrellato completo di tre sonde per diagnosi | Pneumologia | 1 | 21960 | 2020-03-30
centrale di monitoraggio | centrale compatibile con monitor già in dotazione per monitorizzare pazienti | Pneumologia | 1 | 14640 | 2020-04-01
moduli multiparametrici | moduli per completare i monitor centralizzati e installati presso le nuove terapie intensive, in grado di aggiungere parametri vitali fondamentali su pazienti intubati, come pressione invasica de et CO2 (stato di efficacia della ventilazione) | Terapie Intensive | 10 | 43920 | 2020-04-01
telemetri aggiuntivi per sistema monitoraggio | telememtri compatibili con sistema di monitoraggio per poter monitorizzare ulteriori pazienti all'interno di un reparto già dotato di sistema | Medicina d'Urgenza | 2 | 8605.39 | 2020-04-01
portatile per radiografia digitale | potatile per eseguire le lastre al posto letto e da riservare alla Terapia Intensiva Covid di nuova apertuura | Terapia Intesiva allestita nel blocco operatorio | 1 | 63440 | 2020-04-02
monitor carrellati per giro visita | monitor carrellati per giro visita e triage per rilevare i parametri vitali (ECG, saturazione, temperatura) | Vari Reparti | 4 | 13810.4 | 2020-04-03
generatore alti flussi | generatore ad alti flussi umidificato per supporto ventilatorio e materiale di consumo per un periodo di qualche mese | Pediatria | 2 | 8540 | 2020-04-03
broncoscopi monouso | broncoscopi per intubazione che riducono a zero il rischio di cross-contaminazione e facilitano l'atto dell'anestesita grazie al sistema video | Terapie Intensive | 40 | 12200 | 2020-04-03
generatore alti flussi | generatore ad alti flussi umidificato per supporto ventilatorio e materiale di consumo per un periodo di qualche mese | Medicina Alta Intensità | 1 | 4270 | 2020-04-06
monitor carrellati per giro visita | ulteriori monitor carrellati resisi disponibili, per giro visita e triage per rilevare i parametri vitali (ECG, saturazione, temperatura) | Vari Reparti | 6 | 20715.6 | 2020-04-06
sonde wireless | uso anestesiologico pediatrico e ostetrico su pazienti Covid posiviti | Anestesia Ponte | 2 | 7320 | 2020-04-06
cardiotocografi | cardiotocografi per il monitoraggio dei parametri fetali da destinare ad area Covid partorienti e area monitoraggio periodico preparto | Ostetricia | 2 | 13176 | 2020-04-06
ecografo | ecografo da destinare al Punto di Primo intervento Ostetrico per pazienti gravide Covid positive | Ostetricia | 1 | 46238 | 2020-04-08
ecografo | ecografo media- fascia carrellato completo di tre sonde e software cardiologico ad uso del Pronto Soccorso per completare la dotazione viste le aree di osservazione aperte | Pronto Soccorso | 1 | 46574.72 | 2020-04-10
ecografo | ecografo media- fascia carrellato completo di tre sonde e software cardiologico ad uso della terapia intensiva per applicazioni prevalentemente cardiologiche | UCIC e Terapie Intensive | 1 | 52362.4 | 2020-04-10
portatile per radiografia digitale | potatile per eseguire le lastre al posto letto e da riservare all'Ospedale del Ponte dove non più possibile spostare su tutto l'ospedale il portatile in uso preservando la Neonatologia | Radiologia Ponte | 1 | 67496.5 | 2020-04-10
elettrocardiografi | elettrocardiografi per refertare i tracciati a fini diagnostici su pazienti anche isolati (potenziamento dotazione attuale vista la necessità di isolare delle aree contaminate) - compatibili con attuale sistema di refertazione on-line che permette ai cardiologi la refertazione a distanza | Vari | 5 | 18788 | 2020-04-15
ecografo | ecografo alta- fascia carrellato ad uso Radiologia. Necessità di creare percorso separato di diagnosi Covid positivi. | Radiologia Ponte | 1 | 78690 | 2020-04-17
defibrillatore | potenziamento apparecchiature per defibrillazione in dotazione | Pronto Soccorso | 1 | 6039 | 2020-04-17
Subtotale |  |  |  | 908503.01

## Foglio3
tipologia apparecchiatura | Reparti destinatari | descrizione | quantitativi | modello | Fornitore | n° protocollo offerta | data protocollo | importo (con IVA)
sistema monitoraggio multiparametrico in telemetria | Medicina d'Urgenza | sistema per visualizzazione posti letto, completo di 2 tablet e 10 telemetri | 1 | centrale telemetrica WIN@Hospital | AbMedica spa | 19494 | 2020-03-23 | 61000
ecografo | Terapia Intesiva allestita nel blocco operatorio | ecografo completo di 3 sonde (lineare, convex e phased array) | 1 | DC-70 EXP X Insignt | Solmed srl | 19791 | 2020-03-23 | 32635
ecografo | Blocco operatorio | ecografo fascia media completo di 2 sonde lineare e convex | 1 | MyLab X7 | Lgmed | 19864 | 2020-03-24 | 30500
centrale di monitoraggio | Pronto Soccorso | centrale completa di 7 monitor multiparametrici (SpO2, ECG, NIBP, IBP, etCO2, temperatura) | 1 | MX450 | Philips Healthcare spa | 20311 | 2020-03-25 | 76250
ecografo | Medicina d'Urgenza | ecografo portatile per diagnosi domiciliare completo di 2 sonde (lineare e convex) | 1 | MyLab Sigma | Lgmed | 20198 | 2020-03-25 | 17690
ecografo | Medicina d'Urgenza | ecografo fascia media completo di 3 sonde (lineare, convex, sector phased array) | 1 | AFFINITI 30 | S.I.D.E.M spa | 20595 | 2020-03-26 | 45140
sistema ad ultrasuoni palmare | Pneumolgia e Pronto Soccorso | sistema doppler palmare per accessi vascolari, esami organi piccoli e ispezione polmonare | 2 | Vscan | GE Medical Systems Italia | 20736 | 2020-03-26 | 12444
generatore alti flussi | Pneumologia | generatore alti flussi carrellato e completo di umidificatore | 3 | AIRVO 2 con umidificatore | Fisher & Paykel | 20909 | 2020-03-27 | 12810
sistema per radiografia domiciliare | Medicina d'Urgenza | sistema pere eseguire radiografie sul domicilio, flat panel digitale dati esportabili su PACS, tubo radiogeno portatile (110kV/100mA) con stativo | 1 | flat panelmd AERO DR2S con tubo portatile e stativo | Sipar srl |  | 2020-03-30 | 49900
[7 empty] | Totale | 338369