## Foglio2
donazioni Covid- 19 ASST Sette Laghi
tipologia apparecchiatura | destinazione d'uso | Reparti destinatari | quantitativi | stato
sistema monitoraggio multiparametrico in telemetria | monitoraggio parametri vitali pazienti ricoverati ed isolati - copertura dai 10 ai 12 posti letto | Medicina ad Alta Intensità, Infettivi | 2 | acquistati/donati
centrale di monitoraggio | centrale monitoraggio compatibile con monitor in dotazione per centralizzare il controllo di parametri vitali su pazienti isolati e critici | Pneuomolgia, Area osservazione | 2 | acquistate
centrale di monitoraggio | potenziamento del monitoraggio del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo per coprire in telemetria o monitoraggio i pazienti accolti nella Degenza del PS. Ulteriori monitor (2) per triage | Pronto Soccorso | 12 posti letto | acquistata
sistema ad ultrasuoni palmare | immaging b-mode e color per esami a vasi periferici, piccoli organi, torace e polmoni, oltre che guida per accesi venosi ed arteriosi | Medicina ad Alta Intensità, Pneumologia, Infettivi, Area Osservazione, Pronto Soccorso, Blocco operatorio Ponte | 6 | 4 acquistati/2 donati
ecografi | ecografo media-fascia per diagnosi FAST | Medicina ad Alta Intensità, Infettivi, Terapie Intensive | 4 | acquistati/donati
ecografi | ecografo media- fascia carrellato completo di tre sonde e software cardiologico ad uso multi specialistico | Medicina ad Alta Intensità, blocco operatorio, Primo Soccorso Ostetrico Covid | 4 | acquisati/donati
sistema videolaringoscopico per intubazione | intubazione sicura e più veloce, soprattutto in casi difficili. Grazie al sistema video l'anistesista può gestire l'intubazione a maggior distanza dal paziente infetto. Sistema completo di materiale monouso per qualche mese | Terapie Intensive e blocchi operatori | 6 | 5 donati
sistema videolaringoscopico per intubazione | intubazione sicura e più veloce, soprattutto in casi difficili. Grazie al sistema video l'anistesista può gestire l'intubazione a maggior distanza dal paziente infetto. Sistema completo di materiale monouso per qualche mese. Da destinare all'Ospedale del Ponte per gestione di pazienti pediatrici Covid positivi | Blocco operatorio Ospedale del Ponte | 1 | donato
colonna brocoscopica | colonna video completa di endoscopi per eseguire indagini diagnostiche ed interventistiche su pazienti ricoverati nelle terapie intensive | Terapie Intensive | 1 | donata
generatore alti flussi | generatore ad alti flussi umidificato per supporto ventilatorio e materiale di consumo per un periodo di qualche mese | Pneumologia, Medicina ad Alta Intensità, Pediatria | 6 | acquistati
moduli multiparametrici | moduli per completare i monitor centralizzati e installati presso le nuove terapie intensive, in grado di aggiungere parametri vitali fondamentali su pazienti intubati, come pressione invasica de et CO2 (stato di efficacia della ventilazione) | Terapie Intensive | 10 | acquistati
generatori CPAP | supporto respiratorio pazienti critici non ancora intubati | Pneumologia, Medicina ad Alta Intensità, Infettivi | 3
broncoscopi monouso | videobroncoscopi monouso per l'ispezione delle vie aeree con canale di accesso. Sistemi monouso in gradi di ridurre a zero il rischio di contaminazione | Terapie Intensive | 80 | acquisati/donati
videobroncoscopio per intubazione | videobroncoscopio portatile per gestire dell'intubazione anche difficile | Terapie Intensive | 2 | donati
sistema per radiografia domiciliare | sistema portatile per eseguire radiografie anche al domicilio nell'ambito del progetto di diagnosi sul domicilio di pazienti Covid | Medicina d'Urgenza | 1 | acquistato
apparecchiature per l'esecuzione dei test su tamponi | PCR per laboratorio analisi da destinare all'esecuzione dei test sui tamponi, particolarmente test tamponi personale sanitario | Laboratorio Analisi | 1 | donata
letti | apertura di nuovi reparti o trasferimenti. Creazione di nuovi posti di terapia intensiva. Letti elettrificati per la gestione di pazienti anche critici. | Vari | 35 | 5 acquistati
portatile per radiografia digitale | esecuzione lastra paziente al posto letto. E' utile incrementare la dotazione aziendale per poter lasciare al pianol'apparecchiatura ed evitare spostamenti, ai fini di abbattere il rischi di contaminazioni nel caso di passaggio da aree pulite ad aree infette. Opportuno prevedere macchine digitali | copertura di almeno due piani del monoblocco dell'Ospedale di Circolo - dotazione macchina dedicata all'Ospedale Pediatrico del Ponte | 2 | acquistati
monitor carrellati per la rivelazione ed il controllo dei parametri | carrelli con monitor per la rilevazione da parte del personale infermieristico di temperatura, saturazione, pressione non invasiva, eventualmente ECG. Destinati a rendere più veloce e attraverso un unico sistema digitale, la rilevazione dei dati indicati | Medicina ad Alta Intensità, Pneumologia, Infettivi, Area Osservazione, Pronto Soccorso peri triage, altri reparti | 30 | 8 acquistati e 3 donati
ecografo portatile per la misura non invasiva del volume vescicale ed il residuo urinario post-minzionale | ecografo portatile compatto per facilitare la rilevazione da parte dei personale infermieristico del volume vescicale e rendere il dato nello stesso tempo digitale | Vari | 10
vein viewer | apparecchio portatile per la visualizzazione dei vasi, ad utilizzo del personale infermieristico come guida nell'individuazione delle vene. Facilità e velocizza l'accesso venoso. | Vari | 2 | donati
elettrocardiografi | elettrocardiografi per refertare i tracciati a fini diagnostici su pazienti anche isolati (potenziamento dotazione attuale vista la necessità di isolare delle aree contaminate) - compatibili con attuale sistema di refertazione on-line che permette ai cardiologi la refertazione a distanza | Vari | 5 | acquistati
ecografo ostetrico | ecografo da destinare al Punto di Primo intervento Ostetrico per pazienti gravide Covid positive | Ostetricia | 1 | acquistato
cardiotocografo | cardiotocografi per il monitoraggio dei parametri fetali da destinare ad area Covid partorienti e area monitoraggio periodico preparto | Ostetricia | 2 | acquistati
ecografo | ecografo alta- fascia carrellato completo di tre sonde e software cardiologico | Medicina Alta Intensità | 1
ecografo | ecografo alta- fascia carrellato completo di tre sonde e software cardiologico ad uso Radiologia. Necessità di creare percorso separato di diagnosi Covid positivi | Radiologia Circolo e Ponte | 2 | acquistato
ecografo | ecografo media- fascia carrellato completo di tre sonde e software cardiologico ad uso della terapia intensiva per applicazioni prevalentemente cardiologiche | Terapia Intensiva | 1 | acquistato
ecografo | ecografo media- fascia carrellato completo di tre sonde e software cardiologico ad uso del Pronto Soccorso per completare la dotazione viste le aree di osservazione aperte | Pronto Soccorso | 1 | acquistato
doppler transcranico | sistema doppler transcranico per esecuzione rilevazioni neurologiche in pazienti ricoverati nelle terapie intensive | Terapia Intensiva Neurochirurgia | 1
defibrillatore | defibrillatore monitor da tenere in area differenziata Covid | Pronto Soccorso | 2 | acquistato
monitor parametri emodinamici | monitoraggio avanzato parametri emodinamici | Terapia Intensiva Cardiochirurgica | 1
ventilatore da trasporto | ventilatore da trasporto per potenziare la dotazione del PS ed eseguire trasporti interni ed esterni | Pronto Soccorso | 1 | acquistato
barelle | barelle per accogliere pazienti nelle diverse aree di osservazione Covid e non Covid | Pronto Soccorso | 7
divise equipe tecnici sanitari Radiologia domicialiare | divise e camici per professionisti sanitari che costituiscono l'equipe dedicata alla Radiologia domiciliare | Radiologia domiciliare | 12
tipologia intervento | destinazione d'uso | Reparti destinatari | quantitativi
interventi necessari - Ospedale di Cuasso al Monte | creazione degente post- Covid presso Ospedale di Cuasso al Monte | Riabilitazione respiratoria
video- monitoraggio degenze | creazione di sistemi di videosorveglianza per il controllo a distanza dei pazienti | vari